Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & Αποχέτευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Προϋπολογισμός:	105.003,19€  (πλέον Φ.Π.Α.)

Αριθμός Μελέτης:	1/2013

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & αποχέτευσης  της Δ.E.Υ.Α.Ε.

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 105.003,19 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α.: | 24.150,73 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 129.153,92 € |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεύχος οικονομικής προσφοράς

Έδεσσα, 16/1/2013

Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Προϋπολογισμός:	105.003,19€  (πλέον Φ.Π.Α.)

Αριθμός Μελέτης:	1/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 105.003,19€ πλέον Φ.Π.Α. 24.150,73€ (Σύνολο 129.153,92€) η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υδραυλικών υλικών και μικροεργαλείων για να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.E.

Ο Συντάξας

ΣΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε.

Ηλίας Γκουγιάννος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Έδεσσα, 16/1/2013

Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & Αποχέτευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Προϋπολογισμός:	105.003,19€  (πλέον Φ.Π.Α.)

Αριθμός Μελέτης:	1/2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

# Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «Υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.».

# Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:

α) Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ - υπουργική απόφαση 11389/93),

β) Aπό το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και

γ) Tο Ν. 2286/95.

# Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

# Άρθρο 4ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μέσα σε διάστημα (10) ΔΈΚΑ ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

# Άρθρο 5ο

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και 4 μήνες όταν προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (άρθρο 24 παρ.4, ΕΚΠΟΤΑ).

# Άρθρο 6ο

Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

# Άρθρο 7

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

# Άρθρο  8ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα σχετικά  άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ .

# Άρθρο 9ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.

Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και της 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

# Άρθρο 10ο

Παραλαβή υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Θα πραγματοποιείται τμηματικά, εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση του αναδόχου με την υποβολή του δελτίου παραγγελίας, είτε στην έδρα της επιχείρησης, είτε σε σημείο που θα του υποδεικνύεται κάθε φορά από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

Σε περίπτωση που υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση.

# Άρθρο 11ο

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Ο Συντάξας

ΣΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε.

Ηλίας Γκουγιάννος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Έδεσσα, 16/1/2013

Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & Αποχέτευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Προϋπολογισμός:	105.003,19€  (πλέον Φ.Π.Α.)

Αριθμός Μελέτης:	1/2013

ΤΕΝΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α |  | ΥΛΙΚΟ |  |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ Φ63 |  | Ακραίο φλαντζωτό (μούφα) από ελατό χυτοσίδηρο, κατάλληλο για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με τις προδιαγραφες ΕΝ GJS-400-15, IS02531/EN545 διαμέτρου ως ο πίνακας |  |  |
| 2 | ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ Φ90 |  |  |  |  |
| 3 | ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ Φ110 |  |  |  |  |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ Φ125 |  |  |  |  |
| 5 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1" |  | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 1'' |  |  |
| 6 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 1/2” |  | Σφαιρικοί διακόπτες από ορείχαλκο σφυρηλατημένοι εν θερμώ, αντοχής σε θερμοκρασίες από -20oC εως 120oC. Οι βάνες θα είναι θα είναι κατάλληλες για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 12165, DIN EN ISO 228, CW617N (διαμέτρου όπως στον πίνακα) |  |  |
| 7 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 3/4” |  |  |  |  |
| 8 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 1” |  |  |  |  |
| 9 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 1 1/4” |  |  |  |  |
| 10 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 1 1/2” |  |  |  |  |
| 11 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 2” |  |  |  |  |
| 12 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 2 1/2" |  |  |  |  |
| 13 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 3" |  |  |  |  |
| 14 | ΒΑΝΑ Θ/Θ 4" |  |  |  |  |
| 15 | ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ80 |  | Βάνα ελαστικής έμφραξης από ελατό χυτοσίδηρο, κατάλληλο για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με τις προδιαγραφες ΕΝ GJS-400-15, IS02531/EN545 διαμέτρου ως ο πίνακας |  |  |
| 16 | ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ110 |  |  |  |  |
| 17 | ΒΙΔΕΣ Μ 16Χ120 |  | Βίδες & περικόχλια γαλβανιζέ |  |  |
| 18 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛ. 10Χ95 |  | Βύσματα μεταλλικά διαστάσεων όπως ο πίνακας |  |  |
| 19 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛ.10Χ70 |  |  |  |  |
| 20 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 1/2” Α/Θ |  | Γωνίες γαλβανιζέ με σπέιρωμα σωλήνων αρσενικό – θηλυκό (διαμέτρου όπως στον πίνακα), κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ ISO 9001:2008 |  |  |
| 21 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 3/4” Α/Θ |  |  |  |  |
| 22 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 1” Α/Θ |  |  |  |  |
| 23 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.1 ¼ Α/Θ |  |  |  |  |
| 24 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.1 1/2 Α/Θ |  |  |  |  |
| 25 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 2” Α/Θ |  |  |  |  |
| 26 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 2 ½'' Α/Θ |  |  |  |  |
| 27 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 2 ½'' Α/Θ |  |  |  |  |
| 28 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. ½” Θ/Θ |  | Γωνίες γαλβανιζέ με σπείρωμα αμφίπλευρα θηλυκό (διαμέτρου όπως στον πίνακα), κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ ISO 9001:2008 |  |  |
| 29 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 3/4” Θ/Θ |  |  |  |  |
| 30 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 1” Θ/Θ |  |  |  |  |
| 31 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 1 1/2” Θ/Θ |  |  |  |  |
| 32 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 2” Θ/Θ |  |  |  |  |
| 33 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 2 1/2” Θ/Θ |  |  |  |  |
| 34 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. 3” Θ/Θ |  |  |  |  |
| 35 | ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3" |  | Σιδηρές γωνίες οξυγόνου διαστάσεων όπως ο πίνακας |  |  |
| 36 | ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ. ΟΞΥΓΟΝ.4" |  |  |  |  |
| 37 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ63 |  | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποιήσεως για σωλήνες πίεσης κατά ΕΝ 681-1 από συνθετικό καουτσούκ, κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης (διαμέτρου όπως στον πίνακα |  |  |
| 38 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ75 |  |  |  |  |
| 39 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ90 |  |  |  |  |
| 40 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ110 |  |  |  |  |
| 41 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ 140 |  |  |  |  |
| 42 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ125 |  |  |  |  |
| 43 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ315 |  |  |  |  |
| 44 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Φ63Χ2" |  | Είσοδος γραμμής αρσενική από μη πλαστικοποιημένο u-PVC με διαστάσεις (όπως στον πίνακα.) |  |  |
| 45 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Φ90Χ3" |  |  |  |  |
| 46 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Φ110Χ4" |  |  |  |  |
| 47 | ΖΙΜΠΟ Φ63 |  | Ζιμπώ χυτά διπλά πλήρη με με κοχλίες σύσφιξης και λάστιχο στεγανοποίησης κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τη προδιαγραφή IS02531/EN545 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 48 | ΖΙΜΠΩ Φ75 |  |  |  |  |
| 49 | ΖΙΜΠΩ Φ90 |  |  |  |  |
| 50 | ΖΙΜΠΩ Φ110 |  |  |  |  |
| 51 | ΖΙΜΠΩ Φ125 |  |  |  |  |
| 52 | ΖΙΜΠΩ Φ140 |  |  |  |  |
| 53 | ΖΙΜΠΩ Φ160 |  |  |  |  |
| 54 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ120 ΧΦ100 |  | Ζιμπώ συστολικά χυτά διπλά πλήρη με με κοχλίες σύσφιξης και λάστιχο στεγανοποίησης κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τη προδιαγραφή IS02531/EN545 (διαστάσεων όπως στον πίνακα |  |  |
| 55 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ140 ΧΦ120 |  |  |  |  |
| 56 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ200 ΧΦ140 |  |  |  |  |
| 57 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 |  | Ηλεκτρομούφα για σύνδεση πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16ΑΤΜ, διαμέτρου όπως στον πίνακα. |  |  |
| 58 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ75 |  |  |  |  |
| 59 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ 1/2” |  | Κάνουλα αντιπαγωτική διαμέτρου 1/2'' |  |  |
| 60 | ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟ 3" |  | Κλαπέ Αντεπιστροφής Χυτοσιδηρό, Φλαντζωτό με Ελαστική Επένδυση Δίσκου διαμέτρου 3’’ σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ GJS-400-15, IS02531/EN545 |  |  |
| 61 | ΛΑΙΜΟΣ Φ75 |  | Λαιμοί σύνδεσης παραγόμενοι με έγχυση (injection) αγωγών ΡΕ για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου όπως ο πίνακας |  |  |
| 62 | ΛΑΙΜΟΣ Φ110 |  |  |  |  |
| 63 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 16ΑΤΜ |  | Μανόμετρο γλυκερίνης 16 atm |  |  |
| 64 | ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ |  | Μόνωση για σωλήνα ύδρευσης Φ28-Φ32 |  |  |
| 65 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. ½ |  | Μούφες γαλβανιζέ, κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 66 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. ¾ |  |  |  |  |
| 67 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 1 ¼ |  |  |  |  |
| 68 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 1 1/2 |  |  |  |  |
| 69 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 1” |  |  |  |  |
| 70 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 2'' |  |  |  |  |
| 71 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' |  |  |  |  |
| 72 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. ½ |  | Νίπελ γαλβανιζέ, κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 73 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. ¾ |  |  |  |  |
| 74 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 1 ¼ |  |  |  |  |
| 75 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 1 ½ |  |  |  |  |
| 76 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 1” |  |  |  |  |
| 77 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 2” |  |  |  |  |
| 78 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 3” |  |  |  |  |
| 79 | ΟΥΠΑ |  | Ούπα κάθε διάστασης |  |  |
| 80 | ΟΥΡΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡ. 3/4'-1/2' |  | Ουρές υδρομέτρων ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, διαστάσεων ¾’’ -1/2’’ |  |  |
| 81 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ. 16 |  | Παξιμάδια για βίδες διαστάσεων όπως στον πίνακα |  |  |
| 82 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ |  | Πιεσοστάστης νερού 6 ΑΤΜ |  |  |
| 83 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 15Χ1/2Χ2 |  | Ρακόρ σύνδεσης από ορείχαλκο, σφυρηλατημένα εν θερμώ, αντοχής σε θερμοκρασίες από -20oC εως 120oC, κατάλληλα για κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Οι σύνδεσμοι ρακόρ θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 12164-12165-12168, CW617N (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 84 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 16Χ1/2/2 |  |  |  |  |
| 85 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 18Χ1/2Χ2 |  |  |  |  |
| 86 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 22Χ3/4Χ3 |  |  |  |  |
| 87 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 28Χ1Χ3,0 |  |  |  |  |
| 88 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.32Χ1Χ3,0 |  |  |  |  |
| 89 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. 18Χ1/2Χ2 |  | Ρακόρ μηχανικής συσφιξης, θηλυκα, από ορείχαλκο, για σωλήνα πολυαιθυλενίου σφυρηλατημένα εν θερμώ, αντοχής σε θερμοκρασίες από -20oC εως 120oC, κατάλληλα για κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Οι σύνδεσμοι ρακόρ θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 12164-12165-12168, CW617N (διαστάσεων όπως στον πίνακα |  |  |
| 90 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. 28Χ1Χ3,0 |  |  |  |  |
| 91 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.32Χ1Χ3 |  |  |  |  |
| 92 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 16Χ2 |  | Ρακόρ σύνδεσης υδρομέτρου από ορείχαλκο, σφυρηλατημένα εν θερμώ, αντοχής σε θερμοκρασίες από -20oC εως 120oC, κατάλληλα για κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Οι σύνδεσμοι ρακόρ θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 12164-12165-12168, CW617N (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 93 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 18Χ2 |  |  |  |  |
| 94 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22Χ3 |  |  |  |  |
| 95 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 28Χ3 |  |  |  |  |
| 96 | ΣΕΛΕΣ ΥΔΡ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ63 |  | Σέλες υδροληψίας από μη πλαστικοποιημένο PVCμε μεταλλικές βίδες και θηλυκό σπείρωμα από χρωμιωμένο χαλκό κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης |  |  |
| 97 | ΣΕΛΕΣ ΥΔΡ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ75 |  |  |  |  |
| 98 | ΣΕΛΕΣ ΥΔΡ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ90 |  |  |  |  |
| 99 | ΣΕΛΕΣ ΥΔΡ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ110 |  |  |  |  |
| 100 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚ. (76-83)140 ΥΔΡΑΥΛ. |  | Σέλλες ταχέιας επισκευείς από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304(DIN1.4301)με βίδες και περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλες για πόσιμο και νερό. Δυνατότητα μόνιμης λειτουργίας σε θερμοκρασίες -30οC έως +90οC. Πλάτους 140 mm για εύρος διαμέτρου επισκευαζόμενου σωλήνα όπως στον πίνακα (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 101 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚ. (82-89)140 ΥΔΡΑΥΛ. |  |  |  |  |
| 102 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚ. (88-98)140 ΥΔΡΑΥΛ. |  |  |  |  |
| 103 | ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚ. (97-107)140 ΥΔΡΑΥΛ. |  |  |  |  |
| 104 | ΣΠΙΡΑΛ 50ΕΚ. Α/Θ |  | Σπιράλ συνδέσεως inox βαρέως τύπου, πίεση λειτουργίας 20 bar, θερμοκρασία λειτουργίας λειτουργίας ως 100 Οc με σπείρωμα αρσενικό -θηλυκό (διαστάσεων όπως στον πίνακα) συμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 |  |  |
| 105 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ ¾”x ½'' |  | Συστολές γαλβανιζέ τύπου αγγλίας, κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης , συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 106 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ 1” x ¼” |  |  |  |  |
| 107 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ 1”x ½ |  |  |  |  |
| 108 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ 1 ¼'' x 1'' |  |  |  |  |
| 109 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ 1 ½ ” x 1” |  |  |  |  |
| 110 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ 1 ½ “ x 1 ¼” |  |  |  |  |
| 111 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΓΓΛΙΑΣ 2”x 1¼” |  |  |  |  |
| 112 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ¾'' x ½'' |  | Συστολές γαλβανιζέ τύπου αμερικής, κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 113 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1'' x ½” |  |  |  |  |
| 114 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1” Χ¾” |  |  |  |  |
| 115 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1¼” x 1'' |  |  |  |  |
| 116 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ½'' x ½'' |  |  |  |  |
| 117 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4” x 2” |  |  |  |  |
| 118 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ. 2 1/2” |  | Σωλήνες γαλβανιζέ κατάλληλοι για πόσιμο νερό (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 119 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ. 3” |  |  |  |  |
| 120 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ.1/2” |  |  |  |  |
| 121 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ 90/6ΑΤΜ |  | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο u-PVC ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 6 ΑΤΜ, σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00 m χωρίς ραφή με ενσωματωμένους συνδέσμους κατά το ένα άκρο από το ίδιο υλικό. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές EN 1452-2, (καθώς και στα παλιά πρότυπα DIN 8061/ 8062 & 19532 )διαμέτρου όπως στον πίνακα |  |  |
| 122 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ63/10 |  | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο u-PVC ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤΜ, σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00 m χωρίς ραφή με ενσωματωμένους συνδέσμους κατά το ένα άκρο από το ίδιο υλικό. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές EN 1452-2, (καθώς και στα παλιά πρότυπα DIN 8061/ 8062 & 19532) διαμέτρου όπως στον πίνακα |  |  |
| 123 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ 75/10 |  |  |  |  |
| 124 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ90/10 |  |  |  |  |
| 125 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ110/10ΑΤΜ |  |  |  |  |
| 126 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ125/10 |  |  |  |  |
| 127 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ140/10 ΑΤΜ |  |  |  |  |
| 128 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ140/16 ΑΤΜ |  | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο u-PVC ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ, σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00 m χωρίς ραφή με ενσωματωμένους συνδέσμους κατά το ένα άκρο από το ίδιο υλικό. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές EN 1452-2, (καθώς και στα παλιά πρότυπα DIN 8061/ 8062 & 19532) διαμέτρου όπως στον πίνακα |  |  |
| 129 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ18 |  | Σωλήνες τύπου τουμπόραμα από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 12201/2. |  |  |
| 130 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ28 |  |  |  |  |
| 131 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ22 |  |  |  |  |
| 132 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ32 |  |  |  |  |
| 133 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 10 ΕΚ. ½ |  | Σωληνομαστοί διπλού σπειρώματος (διαμέτρου όπως στον πίνακα) γαλβανιζέ μήκους 10 εκ., κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 |  |  |
| 134 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 10 ΕΚ. 3/4” |  |  |  |  |
| 135 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 15 ΕΚ. ¾ |  | Σωληνομαστοί διπλού σπειρώματος (διαμέτρου όπως στον πίνακα) γαλβανιζέ μήκους 15 εκ., κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 |  |  |
| 136 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 15 ΕΚ. 1” |  |  |  |  |
| 137 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 20 ΕΚ.1/2” |  | Σωληνομαστοί διπλού σπειρώματος (διαμέτρου όπως στον πίνακα) γαλβανιζέ μήκους 20 εκ., κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 138 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 20 ΕΚ. 2” |  |  |  |  |
| 139 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 20 ΕΚ. 2 1/2” |  |  |  |  |
| 140 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 20 ΕΚ. 3” |  |  |  |  |
| 141 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ.. 1/2” ΑΡΣ. |  | Τάπες γαλβανιζέ με αρσενικό σπείρωμα, κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 142 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ¾ ΑΡΣ. |  |  |  |  |
| 143 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 1” ΑΡΣ |  |  |  |  |
| 144 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ½ ΘΗΛ. |  | Τάπες γαλβανιζέ με θηλυκό σπείρωμα, κατάλληλες για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 145 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ ½ |  | Ταυ γαλβανιζέ, κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, συμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (διαστάσεων όπως στον πίνακα) |  |  |
| 146 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ¾ |  |  |  |  |
| 147 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ 1” |  |  |  |  |
| 148 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ. 1 ½ |  |  |  |  |
| 149 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ. 2” |  |  |  |  |
| 150 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2'' |  | Ογκομετρικοί υδρομετρητές μετρολογικής κλάσης C για κάθε θέση λειτουργίας, μήκους 150-170 mm κατασκευασμένοι σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 4064. Και την Ευρωπαϊκή Οδηγία (MID 2004/22/EU) διαστάσεων όπως στον πίνακα. |  |  |
| 151 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' |  |  |  |  |
| 152 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ |  | Ογκομετρικοί υδρομετρητές ελαστικής έμφραξης κατασκευασμένοι σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 4064. Και την Ευρωπαϊκή Οδηγία (MID 2004/22/EU) διαστάσεων όπως στον πίνακα. |  |  |
| 153 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2 1/2" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ |  |  |  |  |
| 154 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 3" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ |  |  |  |  |
| 155 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 4" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ |  |  |  |  |
| 156 | ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ ΠΥΡΚΑΙΑΣ Φ80 |  | Υδροστόμιο πυρκαιας, χυτό με παροχής διαμέτρου Φ80 |  |  |
| 157 | ΦΙΜΠΕΡ ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4" |  | φίμπερ διαμέτρου 3/4'' |  |  |
| 158 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 3" |  | Φλάντζες χαλύβδινες τόρνου διαστάσεων όπως στον πίνακα |  |  |
| 159 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 4" |  |  |  |  |
| 160 | ΦΟΥΣΚΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80ΛΙΤΡΑ |  | Φούσκα διαστολής 80 λίτρων |  |  |
| 161 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ |  | Φρεάτιο κατάλληλο για τοποθέτηση υδρομέτρων διαστάσεων 35 x 35 cm χωρίς πυθμένα πλήρες με καπάκι |  |  |
| Β. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 162 | ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ90 |  | Γωνία αποχέτευσης κάθε κλίσης (30ο, 45ο, 67,5ο, 90ο)από σκληρό PVC-U σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1401, διαστάσεων όπως στον πίνακα. |  |  |
| 163 | ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ100 |  |  |  |  |
| 164 | ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ125 |  |  |  |  |
| 165 | ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ200 |  |  |  |  |
| 166 | ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |  | Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου βαρέως τύπουδιαστάσεων 40 x40 mm |  |  |
| 167 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧ. Φ125/100 ΑΜΕΡ. |  | Συστολές αποχέτευσης από σκληρό PVC-U σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1401, διαστάσεων όπως στον πίνακα. |  |  |
| 168 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧ. Φ160/125 ΑΜΕΡ. |  |  |  |  |
| 169 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧ. Φ200/160 ΑΜΕΡ. |  |  |  |  |
| 170 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. ΕΛΟΤ Φ100 |  | Σωλήνες αποχέτευσης από σκληρό PVC-U σειράς 41 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476, ΕΛΟΤ-ΕΝ 1401 και ΕΝ 13476-2, διαστάσεων όπως στον πίνακα. |  |  |
| 171 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. Φ125 |  |  |  |  |
| 172 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. Φ160 |  |  |  |  |
| 173 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. Φ200 |  |  |  |  |
| 174 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. Φ300 |  |  |  |  |
| 175 | ΤΑΦ ΑΠΟΧ. Φ160 |  | Ταφ αποχέτευσης από σκληρό PVC-U σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1401, διαστάσεων όπως στον πίνακα. |  |  |
| 176 | ΤΑΦ ΑΠΟΧ. Φ200 |  |  |  |  |
| Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |
| 177 | ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ |  | Αφρός πολυουρεθάνης φιάλη 500 ml |  |  |
| 196 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ |  | Γερμανοπολύγωνα με καστάνια σετ 5ή 6 τεμ. 8mm -19mm |  |  |
| 178 | ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ |  | Δίσκοι κοπής inox κάθε διάστασης |  |  |
| 179 | ΚΑΝΝΑΒΙ 200 ΓΡΑΜ |  | Καννάβι για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σωλήνων σε πλεξούδα 200 γραμ . |  |  |
| 180 | ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ |  | Καρότσι οικοδομικό |  |  |
| 181 | ΚΑΣΜΑΣ |  | Κασμάς |  |  |
| 182 | ΚΟΛΛΑ P. V. C. |  | Κόλλα για συγκόλληση εξαρτημάτων σωλήνων PVC συσκευασία 500 ml |  |  |
| 183 | ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ |  | Λάμες σιδεροπρίονου διπλής όψης |  |  |
| 184 | ΜΥΣΤΡΙ |  | Μυστρί |  |  |
| 185 | ΠΡΙΟΝΙ |  | Πριόνι |  |  |
| 186 | ΣΤΙΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙ |  | Στυλιάρι για φτυάρι ίσιο |  |  |
| 187 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ |  | Στυλιάρι για κασμά |  |  |
| 188 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒ. |  | Σύρμα γαλβανιζέ |  |  |
| 189 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ |  | Κορδέλα σήμανσης σε ρολό για ημέρα και νύκτα. |  |  |
| 190 | ΤΕΦΛΟΝ |  | Τεφλόν σε καρούλι, για στεγανοποίηση συσφίξεως σπειρωμάτων |  |  |
| 191 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 1 1/2" |  | Τσιμπίδα υδραυλικού διαστάσεων 1 1/2’’ βαρέως τύπου |  |  |
| 192 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 1 1/4" |  | Τσιμπίδα υδραυλικού διαστάσεων 1 ¼’’ βαρέως τύπου |  |  |
| 193 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ |  | Τσουγκράνα |  |  |
| 194 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ |  | Φιάλη προπανίου 0,5λ |  |  |
| 195 | ΦΤΥΑΡΙ |  | Φτυάρι λαιμού |  |  |
| 198 | ΨΑΛΙΔΙ |  | Ψαλίδι |  |  |